## 汇总审批
低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总 | 低中频治疗仪研发采购申请汇总
项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电 | 项目架构：Linux核心板负责UI/业务，专用MCU负责4路中频实时输出与安全控制；12个低频模块独立运行/充电
审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单） | 审批概览（自动汇总采购清单）
已登记条目 |  | 数量合计 |  | 累计支出 |  | 已购条目
9 |  | 10 |  | 3230.28 |  | 4
备用金（可编辑） |  | 剩余金额 |  | 有发票条目 |  | 无/不适用发票
|  |  |  | 8 |  | 1
黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。 | 黄色单元格填写备用金；剩余金额＝备用金－累计支出。后续直接在“采购清单”表格末行下方新增记录，总览已预留统计到第205行。
按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总 | 按类别汇总
类别 | 条目数 | 数量合计 | 预算小计(元)
MCU与调试 | 3 | 3 | 1828.28
通信联调 | 0 | 0 | 0
基础仪器 | 0 | 0 | 0
数字调试 | 0 | 0 | 0
负载与治具 | 3 | 4 | 76.2
安全与工装 | 0 | 0 | 0
扩展仪器 | 2 | 2 | 1325.8
电池与充电 | 1 | 1 | 0
方案预研元件 | 0 | 0 | 0
电极与附件 | 0 | 0 | 0
安规与验证 | 0 | 0 | 0
EMC与可靠性 | 0 | 0 | 0
工艺与返修 | 0 | 0 | 0
采购批次 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径 | 建议采购批次与审批口径
批次 | 时间 | 范围
A：立即采购 | W1-W3 | 开发板、调试器、示波器、差分探头、电源、万用表、负载与安全工装
B：方案冻结前 | W4-W8 | LCR、热像、电子负载、候选驱动/DAC/隔离件、变压器与电池样品
C：系统验证 | W9-W14 | 医用安规、耐压、EMC、环境、抗扰度资源

## 采购清单
低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单 | 低中频治疗仪研发采购申请清单
版本 V1.0｜编制日期 2026-08-02｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验 | 版本 V1.0｜编制日期 2026-08-01｜研发台架仅用于等效负载测试，禁止在人体上开展未批准的刺激试验
填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。 | 填写说明：购买后在表格最后一行的下一行新增记录；预算小计=数量×单价，并自动计入总览。P0=立即到位，P1=原型/样机阶段，P2=优先共享、租赁或外协。
序号 | 类别 | 优先级 | 名称 | 建议型号/规格 | 数量 | 单位 | 采购状态 | 是否有发票 | 购买网址 | 计划到位 | 购买原因 | 预算单价(元) | 预算小计(元)
1 | MCU与调试 | P0 | 中频控制MCU开发板 | MM32F0144C4P核心开发板 | 1 | 块 | 已购 | 是 | https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=15&id=1030312358037&mi_id=0000FITmIfbDlawGZ0akxCMXBfRAwFL2sg5E7z8eTO-W-j8&ns=1&skuId=6212994019523&spm=a21n57.1.hoverItem.6&utparam=%7B%22aplus_abtest%22%3A%22f093e23d4d06ea801a7516749469dd43%22%7D&xxc=taobaoSearch | W1 | 硬件原理图完成前并行开发4路中频PWM、定时器、ADC与安全状态机 | 33 | 33
2 | MCU与调试 | P0 | 杜邦线 | 短排线 | 1 | 套 | 已购 | 不适用 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=860219356189&mi_id=0000HeNaBKSHIriP50IW46tl65KT_jHEeMyCfMvjtXlL_Ws&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.79802e8df12L97 | W1 | 适配开发板、首版PCBA和产测接口，降低临时飞线接错风险 | 9.28 | 9.28
3 | 负载与治具 | P0 | 无感功率电阻组 | 30W：500Ω、1kΩ、2kΩ、5kΩ、10kΩ各2只 | 1 | 组 | 已购 | 是 | https://detail.tmall.com/item.htm?id=579946690511&mi_id=0000ugaH4JG0CBlnLmq9_iozaWioTZIEcibJaoS5iIk0cr4&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.79802e8df12L97 | W1 | 作为负载盒核心电阻，先开展恒流/恒压和波形测试 | 29.2 | 29.2
4 | 负载与治具 | P0 | 人体阻抗等效RC元件包 | 高压薄膜电容10nF/100nF/1µF（≥250V）+ 500Ω~10kΩ电阻 | 2 | 套 | 选型待定 | 是 |  | W2 | 构建皮肤/组织的简化阻抗网络，观察不同频率与脉宽下的输出响应 |  | 0
5 | 负载与治具 | P0 | 绝缘测试线套装 | 4mm安全香蕉线、BNC转香蕉、全包鳄鱼夹、短接线 | 1 | 套 | 已购 | 是 | https://item.taobao.com/item.htm?id=665309197823&mi_id=000036XKSx3O4XBB-Q6sZdjxaxTIJWKsRIQVFBifGIHJIvU&spm=tbpc.boughtlist.suborder_itemtitle.1.79802e8df12L97 | W1 | 安全连接差分探头、采样电阻、负载盒和电源，减少裸露金属 | 47 | 47
6 | 扩展仪器 | P1 | 双通道函数/任意波形发生器 |  | 1 | 台 | 选型待定 | 是 |  | W3-W4 | 注入正弦/方波/三角波、扫频和调制信号，验证采样、算法与保护 |  | 0
7 | 电池与充电 | P1 | 电池充放电循环测试仪 | 适配单节锂电；电压/电流记录、容量与循环统计 | 1 | 台 | 待申请 | 是 | https://item.taobao.com/item.htm?id=703733565074 | W8-W12 | 验证12个低频模块续航、容量一致性、过充过放和寿命趋势 |  | 0
8 | 扩展仪器 | P1 | 台式万用表 | 34401台式万用表 | 1 | 台 | 待申请 | 是 |  | W3-W4 | 电路测量，硬件调试 | 1325.8 | 1325.8
9 | MCU与调试 | P0 | 上位机开发板 | 飞凌嵌入式RK3568开发板 | 1 | 台 | 待申请 | 是 |  | W1 | 上位机在硬件完成之前先行开发UI部分 | 1786 | 1786